| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ИСТӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения истякский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО района ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                            №32                            Постановление

23октябрь 2014 й                                                                  23октября 2014 г.

О схеме водоснабжения

сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» администрация сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график разработки и утверждения Схемы водоснабжения сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (приложение № 1).

2. Утвердить Техническое задание на разработку проекта Схемы водоснабжения сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2014-2025 годы (приложение№ 2).

3. Создать рабочую группу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан и утвердить ее состав (приложение № 3).

Рабочей группе организовать работу по разработке и утверждению Схемы водоснабжения в соответствии графиком и Техническим заданием.

4. Опубликовать настоящее постановление, уведомление о начале разработки Схемы водоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения (приложение № 4) на официальном сайте администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	В.М.Хузин

Приложение № 1

к Постановлению администрации

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

от 23 октября  2014г.№ 32

График разработки и утверждения Схемы водоснабжения

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки Схемы водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 27.10.2014 |
| 2 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 27.10.2014-30.10.2014 |
| 3 | Разработка Схемы водоснабжения | 30.10.2014-30.11.2014 |
| 4 | Передача проекта Схемы водоснабжения на рассмотрение | 30.11.2014 |
| 5 | Размещение проекта Схемы водоснабжения в полном объеме на официальном сайте. Рассмотрение проекта Схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений | 30.11.2014 |
| 6 | Утверждение Схемы водоснабжения | 15.12.2014 |
| 7 | Размещение Схемы водоснабжения на официальном сайте | 15.12.2014 |

Управляющий делами                                                            Нуртдинова Э.А.

Приложение№2

к Постановлению администрации

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

от 23 октября 2014г №32

Техническое задание 
на разработку проекта Схема водоснабжения

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

|  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки | Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 2. | Цель работы | Разработка проекта «Схема водоснабжения сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» на 2014-2025 годы |
| 3. | Место выполнения работ | Административные границы сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| 4. | Заказчик | Администрация сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| 5. | Источник финансирования | Бюджет сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| 6. | Исходные данные для проектирования | - Общая площадь земель в пределах населенных пунктов сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район РБ - 10350 га; численность населения населенных пунктов сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район РБ на 01.01.2014 г. 1460 чел. - Утвержденный Генплан (при условии, что такой план утвержден к моменту начала разработки Схемы водоснабжения) - Характеристика существующих сетей и сооружений (по запросу) - Справка о техническом состоянии сетей и сооружений, балансовой и остаточной стоимости (по запросу) - Данные администрации о численности населения по степеням благоустройства (по запросу) - Расход воды на полив из питьевого водопровода на основании данных администрации (по запросу) - Расходы вода на нужды социальных объектов (по запросу) - Расходы воды на водопой скота приять по данным администрации (по запросу) - Справки Роспотребнадзора о санитарном состоянии объектов водоснабжения (по запросу) |
| 7. | Особые условия проектирования | - Водопотребление сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан определить с учетом хозяйственно-питьевых нужд населения, питьевых и производственных нужд, водопоя скота на расчетный срок 2014г. и перспективу 2025г. - Обосновать возможность системы водоснабжения на подачу воды с учетом полива приусадебных участков. - Дать рекомендации по источникам водоснабжения на период развития 2025г. сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан - Предусмотреть зонирование системы водоснабжения. - Дать рекомендации по технологии обработки воды. - Дать рекомендации по границам зоны санитарной охраны водоисточника на период освоения водоисточника до 2025г. - Выполнить ориентировочный расчет капвложений на строительный объем до 2025г. - Дать рекомендации по замене изношенных сетей и строительству новых. |
| 8. | Основные требования к разработке схемы водоснабжения | Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами и требованиями: - ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями; - СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации; - СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84; - Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). |
| 9. | Необходимый результат работы | Проект Схемы водоснабжения, разработанный в строгом соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», настоящим Техническим заданием. Результатом оказания услуг является проект Схемы водоснабжения: четыре экземпляра проекта схемы водоснабжения на бумажном носителе. |
| 10. | Состав, содержание и виды работ по установленным разделам схемы водоснабжения: |
| . | Требования к содержанию проекта Схемы водоснабжения |
| 11. | Содержание работ | Схема водоснабжения состоит из следующих глав: - Глава I «Схема водоснабжения» - Глава II «Принципиальная схема сетей водоснабжения» |
| 12. | Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и содержит следующие разделы: | Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоснабжения»; Раздел 2. «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»; Раздел 3. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных объектов водоснажения»; Раздел 4. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»; Раздел 5. «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»; Раздел 6. «Целевые показатели развития систем водоснабжения» |
| 13. | Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоснабжения» содержит: | - описание структуры системы водоснабжения сельского поселения (эксплуатационные зоны); - описание состояния существующих источников водоснабжения и существующих сооружений; - описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения); - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки; - описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения; - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования |
| 114. | Раздел 2 «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения» содержит: | - сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное); - описание территориальной структуры потребления воды; - оценку расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов социального значения; - сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); - перспективные водные балансы; |
| 15. | Раздел 3 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и линейных объектов водоснабжения» содержит: | - сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления; - сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления; - сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения и линейных объектов водоснабжения в рамках Схемы водоснабжения должно быть обеспечено решение следующих задач: - обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; - организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; - внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки; - обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно; - определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов; - оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений) - сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды; - сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; - сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен; - сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение. - сведения о вариантах маршрутов прохождения линейного объекта по территории (трассы) и их обоснованность; - замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; - сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке; - обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 16. | Раздел 4 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» содержит: | - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие) |
| 17. | Раздел 5 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» | При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов водоснабжения в рамках Схемы водоснабжения, должно быть обеспечено решение следующих задач: - обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; - организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; - внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки; - обеспечение водоснабжением объектов капитального строительства и объектов реконструкции, при которой намечено увеличение водопотребления; - определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и модернизации объектов; - оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). - замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами; - сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке; - зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды. |
| 18. | Раздел 6 «Целевые показатели развития систем водоснабжения» содержит следующие показатели | - показатели качества обслуживания абонентов; - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 19. | Глава II «Принципиальная схема сетей водоснабжения» включает: | - графическое отображение объектов систем водоснабжения; - описание основных объектов централизованных систем водоснабжения; - описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и их отдельных элементов; - определение расходов воды и расчет потерь напора по участкам водопроводной сети; - оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды |

Приложение № 4

к Постановлению администрации

сельского поселения  Истякскийсельсовет

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

от 213 октября 2014 г №32

Уведомление

о начале разработки Схемы водоснабжения

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Администрация сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан уведомляет о начале разработки Схемы водоснабжения сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2014 – 2025 годы (решение о начале разработки Схемы водоснабжения принято постановлением администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 23.10.2014 г№ 32) в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Иные лица, приступившие к разработке проекта Схемы водоснабжения сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, обязаны направить уведомление об этом в администрацию сельского поселения Истякский сельсовет по адресу: 452806, РБ, Янаульский район, с.Истяк, ул.Центральная 37А, телефон (факс): (834760) 32-3-01, адрес электронной почты: istyak02@bk.ru Ответственное лицо – Хузин Винарис Магзумович, глава  администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

Информация

о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Администрация сельского поселения _Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан проводит сбор сведений необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения по адресу: 452806 РБ, Янаульский район, с.Истяк, ул.Центральная 37А, телефон (факс): (834760) 32-3-01, адрес электронной почты: istyak02@bk.ru

Приложение № 3

к Постановлению администрации

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

от 23 октября 2014г. №32

Состав рабочей группы

по разработке и утверждению Схемы водоснабжения

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

| Хузин В.М. | - | глава Администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Юсупов Р.Р. | - | начальник отдела промышленности и строительства Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Нуртдинова Э.А. | - | Управляющий делами администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, |
| Гараев М.Т. | - | Староста д.Ахтиял администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Гарипов Ф.С. | - | Староста с.Истяк администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |

Управляющий делами                                            Нуртдинова Э.А.

Приложение  № 4

к Постановлению

сельского поселения  Истякскийсельсовет

муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

от 213 октября 2014 г №32

Уведомление

о начале разработки Схемы водоснабжения

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района

Янаульский район Республики Башкортостан

Администрация сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан уведомляет о начале разработки Схемы водоснабжения сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2014 – 2025 годы (решение о начале разработки Схемы водоснабжения принято постановлением администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 23.10.2014 г№ 32) в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Иные лица, приступившие к разработке проекта Схемы водоснабжения сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, обязаны направить уведомление об этом в администрацию сельского поселения Истякский сельсовет по адресу: 452806, РБ, Янаульский район, с.Истяк, ул.Центральная 37А, телефон (факс): (834760) 32-3-01, адрес электронной почты: istyak02@bk.ru Ответственное лицо – Хузин Винарис Магзумович, глава  администрации сельского поселения Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

Информация

о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения

сельского поселения Истякский сельсовет

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

Администрация сельского поселения _Истякский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан проводит сбор сведений необходимых для разработки и утверждения Схемы водоснабжения по адресу: 452806 РБ, Янаульский район, с.Истяк, ул.Центральная 37А, телефон (факс): (834760) 32-3-01, адрес электронной почты: istyak02@bk.ru